## Slide 1
有限元仿真教学
Mar, 10th, 2020
ET实验室

## Slide 2: Contents
Electrical tomography - system composition
1. Comsol
绘制传感器模型
建立物理场
2. Matlab
实现激励测量自动切换
记录物理量
图像重建
改变测量条件（测量物、传感器参数）

## Slide 3: Principle
 | ECT | EMT_TMR | WMS
传感器 结构 |  |  | 
激励测量 |  |  | 
测量数 |  |  | 
Electrical tomography - system composition

## Slide 4
模态 | 边界条件及灵敏度计算
ECT | 
EMT / MIT | 
ERT | 
Forward problem
灵敏度分布

## Slide 5: Comsol
Electrical tomography - system composition
 | WMS | ECT | EMT
物理场 | 静电场 | 静电场 | 磁场
几何 | 3D | 2D | 2D
材料参数 | 介电常数 | 介电常数 | 电导率、磁导率
物理场条件 | 电压 | 电压 | 电流
结果 | 材料、电场强度、电容 | 材料、电场强度、电容 | 材料、磁场强度
验证 | 导线电容计算 | 平行板电容计算 | 线圈电感计算

## Slide 6: Matlab
Electrical tomography - system composition
主要流程：
  1. 计算灵敏度矩阵 (测量数×网格数)
  设定计算网格
  设置激励测量及切换
  记录电场强度/磁场强度
  场量法（ECT），扰动法（EMT_TMR）
  2. 计算相对测量值
  空场、满场和测量
  3. 图像重建
  LBP、Landweber和SIRT

## Slide 7: Points
Electrical tomography - system composition
主要变动：
  1. 电容式WMS
  丝网参数（3D）
  2. 变径ECT
  电极和管道参数（2D），电极结构
  3. EMT_TMR
  线圈参数（2D），TMR参数（2D）
  评价标准、优化方法

## Slide 8: Practice
Electrical tomography - system composition
  1. Comsol建模（WMS）
  2. Comsol脚本学习 （EMT）
  3. Matlab提取物理场、测量值
  4. Matlab实现激励测量切换
  5. 灵敏度计算和成像

## Slide 9: Codes
Electrical tomography - system composition
  1. 变径ECT
  ECTmain12.m（灵敏度和测量值计算）
  2. EMT_TMR
  EMTmain_TMR.m（灵敏度计算）
  dis_gen.m （测量物生成）
  3. 成像
  ET_reconstruction.m (ECT和EMT可用）

## Slide 10
QQ：2238078903
E-mail: xiazihan@tju.edu.cn cuiziqiang@tju.edu.cn
Thanks for Listening!
Questions?